## Inschatting PV (hidden)
Investering zonnepanelen installatie |  | Huidige situatie | Klassiek | Dak vol
Benut dakoppervlak | % |  | 41.67% | 100%
Piekvermogen installatie | kWp |  | 5.8824 | 14.1176
Aantal panelen ca.400 W | stuks |  | 14.7059 | 35.2941
Geraamde investering | € |  | 5900 | 11900
Energiesimulatie
Jaarlijkse opbrengst (volgens zonnekaart) | kWh/jr |  | 5000 | 12000
Geraamd zelfverbruik | kWh |  | 1666.5 | 2000
Jaarlijkse afname algemene delen | kWh | 5000 | 3333.5 | 3000
Jaarlijkse injectie algemene delen | kWh |  | 3333.5 | 10000
Elektriciteitsfactuur (incl 6% BTW)
Factuur afname elektriciteit | €/maand | 116.4462 | 88.6845 | 83.1288
Injectievergoeding | €/maand |  | -10.3005 | -30.9
Geraamde besparing | €/maand |  | -38.0622 | -64.2174
Eenvoudige terugverdientijd |  |  | 12.9174 | 15.4423
Financiering via energielening
Maandelijkse afschrijving VME (10 jr, 2,75%) | €/maand |  | 56.2005 | 113.3535
Tarieffiche leverancier (excl BTW) |  | 2024-04-01
Leverancier (default) |  | EngieFlow Pro -Var
Vaste abonnementskost leverancier | €/jaar | 60
Geschat jaartarief afname | c€/kWh | 11.97
Geschat jaartarief injectie | c€/kWh | 3.708
Kosten groene stroom en WKK | c€/kWh | 1.492
Overige kosten IMEWO
Distributiekost vast | €/jaar | 207.3136
Gemiddeld maandelijks piekverbruik | kW | 4.7433
Distributiekost kWh-tarief | c€/kWh | 3.7833
Energiebijdrage | c€/kWh | 0.19261
Energiefonds (0%BTW) | €/maand | 9.54
Federale accijns tot 20MWh | c€/kWh | 1.421

## Folder VME
Door jou in te vullen cellen:
Naam VME: | Residentie …
Ons stroomverbruik van de gemeenschappelijke delen bedraagt |  |  |  |  | 5000 | kWh per jaar.
Volgens de Gentse zonnekaart leveren zonnepanelen op jullie dak gemiddeld |  |  |  |  | 12000 | kWh per jaar op.
website: https://stad.gent/nl/energiecentrale/renovatiegids/zonnepanelen/de-gentse-zonnekaart
Onderstaande simulatie is gebaseerd op: |  |  | kost energiecomponent |  | 11.97 | c€ / kWh, excl. BTW
|  |  | injectievergoeding van |  | 3.708 | c€ / kWh.
Bij het invullen van cel G3 en G4 wordt hieronder automatisch een folder gecreëerd op maat van jullie gebouw.
Cel G6 en G7 bevatten gemiddelde kost van de energiecomponent voor afname en injectie van elektriciteit. Indien gewenst,
kan je deze aanpassen naar de prijzen die jullie energieleverancier toepast.
Met onderstaande folder kan je je mede-eigenaars informeren over jullie voornemen rond zonnepanelen.
Je kan deze folder ofwel afdrukken via menu Bestand / Afdrukken, ofwel omzetten in een pdf via menu Bestand/ Opslaan als
Het afdrukbereik van de folder is alvast ingesteld.
De overige tabbladen bevatten de achterliggende berekening, maar zijn o.i. niet noodzakelijk voor de
mede-eigenaars.
ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN ONS APPARTEMENT
VME: | Residentie …
datum: | 2024-06-05
Sinds de energiecrisis zijn de prijzen voor elektriciteit onzeker geworden. Met de VME willen we besparen op energie en samen groene stroom opwekken. Doe je mee?
Zonnepanelen op ons dak?
Het dak van ons appartementsgebouw is gemeenschappelijke eigendom van alle mede-eigenaars. Als VME kunnen we dit gebruiken om er samen zonnepanelen op te plaatsen. Dit zorgt niet alleen voor een verlaging van onze energierekening maar verhoogt ook de waarde van ons appartementsgebouw.
Hieronder vind je 2 indicatieve simulaties voor zonnepanelen op ons gebouw, nl.:
- dak deels met zonnepanelen
- dak vol zonnepanelen
Elke simulatie wordt in grote mate bepaald door de gehanteerde prijzen voor afname en injectie van elektriciteit. Hoe hoger de afname- en injectieprijzen, hoe lager de terugverdientijd. In deze simulatie hanteren we volgende prijzen:
|  |  | kost energiecomponent |  | 11.97 | c€ / kWh / excl. BTW
|  |  | injectievergoeding van |  | 3.708 | c€ / kWh.
Dak deels met zonnepanelen
Deze simulatie gaat uit van het huidige elektriciteitsverbruik op de gemeenschappelijke teller(s).
De stroom die de zonnepanelen opwekken, kunnen we gebruiken voor de gemene delen, zoals verlichting, lift, evt. pompen, collectieve warmtepomp of laadpalen. Zo besparen we samen op onze energiekosten.
Het aantal zonnepanelen bij deze simulatie: |  |  |  | 14.7059 | zonnepanelen
Hoeveel besparen we?
Huidig stroomverbruik van de gemeenschappelijke delen: |  |  |  | 5000 | kWh per jaar
Totale stroom die met de zonnepanelen wordt opgewekt: |  |  |  | 5000 | kWh per jaar
Geschat verbruik hiervan voor de gemeenschappelijke delen: |  |  |  | 1666.5 | kWh per jaar
Mogelijke besparing op de elektriciteitsfactuur voor de VME: |  |  |  | 27.7617 | € per maand
De restenergie om te verkopen aan een energieleverancier: |  |  |  | 3333.5 | kWh per jaar
Dat levert een injectievergoeding op van ongeveer: |  |  |  | 10.3005 | € per maand
Financieel voordeel voor de VME op jaarbasis: |  |  |  | 38.0622 | € per maand
Dit is een eerste indicatieve berekening van de mogelijke opbrengsten.
Kostprijs zonnepanelen?
Het investeringsbedrag voor de zonnepanelen bedraagt: |  |  |  | 5900 | €.
inclusief plaatsing, omvormer en BTW. Dit bedrag is een indicatieve richtprijs.
Aantal jaren waarop de zonnepanelen zijn terugverdiend: |  |  |  | 12.9174 | jaar.
Als de VME hiervoor een Mijn VerbouwLening wenst aan te gaan voor een periode van 10 jaar.
aan een rente van 2,75 %, dan is de maandelijkse afbetaling voor VME: |  |  |  |  | 56.2005 | € .
Dak vol zonnepanelen
Deze simulatie gaat uit van een maximale benutting van jullie dak.
De stroom die de zonnepanelen opwekken kunnen we gebruiken voor de gemene delen, zoals verlichting, lift, evt. pompen, collectieve warmtepomp of laadpalen. Zo besparen we samen op onze energiekosten.
Het aantal zonnepanelen dat op ons dak kan: |  |  |  | 35.2941 | zonnepanelen
Hoeveel besparen we?
Huidig stroomverbruik van de gemeenschappelijke delen: |  |  |  | 5000 | kWh per jaar
Totale stroom die met de zonnepanelen wordt opgewekt: |  |  |  | 12000 | kWh per jaar
Geschat verbruik hiervan voor de gemeenschappelijke delen: |  |  |  | 2000 | kWh per jaar
Mogelijke besparing op de elektriciteitsfactuur voor de VME: |  |  |  | 33.3174 | € per maand
De restenergie om te verkopen aan een energieleverancier: |  |  |  | 10000 | kWh per jaar
Dat levert een injectievergoeding op van ongeveer: |  |  |  | 30.9 | € per maand
Financieel voordeel voor de VME op jaarbasis: |  |  |  | 64.2174 | € per maand
Dit is een eerste indicatieve berekening van de mogelijke opbrengsten.
Kostprijs zonnepanelen?
Het investeringsbedrag voor de zonnepanelen bedraagt: |  |  |  | 11900 | €.
inclusief plaatsing, omvormer en BTW. Dit bedrag is een indicatieve richtprijs.
Aantal jaren waarop de zonnepanelen zijn terugverdiend: |  |  |  | 15.4423 | jaar.
Als de VME hiervoor een Mijn VerbouwLening wenst aan te gaan voor een periode van 10 jaar
aan een rente van 2,75 %, dan is de maandelijkse afbetaling voor VME: |  |  |  |  | 113.3535 | €.
Wat doen we met de opbrengst?
Hiermee kunnen we verschillende dingen doen:
- de opbrengst in het reservefonds stoppen om het gebouw verder op te knappen.
- de opbrengst verdelen onder de leden.
Het is aan de Algemene Vergadering om hierover te beslissen.
Welke stappen zetten we samen verder?
☐ | We checken de dakisolatie (minimaal Rd-waarde 3), asbest en stabiliteit van het dak.
☐ | We agenderen de zonnepanelen op de (Bijzondere) Algemene Vergadering.
en bepalen:
- Het aantal panelen?
- Hoe gaan we dit financieren?
- Wat doen we met de opbrengsten?
- Welke eigenaars stellen we als werkgroep zonnepanelen aan.
Zij ondersteunen de VME en syndicus bij de verdere uitwerking van
het project, de plaatsing van de zonnepanelen en de financiële
opvolging nadien.
☐ | De werkgroep vraagt offertes aan installateurs en/of bij Zonnestad van Energent
via zonnestad.energent.be.
☐ | We keuren de offerte goed tijdens de Algemene Vergadering (tweederde meerderheid).
Premies en lening voor zonnepanelen?
Kan het reservekapitaal niet aangewend worden en beschikken niet alle mede-eigenaars over voldoende eigen kapitaal om hun bijdrage in één keer te betalen?
Informeer dan bij De Energiecentrale van Stad Gent naar de mogelijkheden voor het aangaan van een Mijn Verbouwlening voor VME's. Bovendien kan je hier terecht voor info over premies voor renovaties.
Vanaf 2024 wordt er geen premie meer voorzien voor het plaatsen van zonnepanelen.
Let op: geld lenen kost ook geld.
Meer info?
Mijn VerbouwLening
website: https://stad.gent/nl/energiecentrale/financiering/mijn-verbouwlening
Energiedelen in een appartement: een mogelijke optie?
Energiedelen in één gebouw betekent dat overtollige stroom afkomstig van zonnepanelen wordt toegekend aan andere tellers. Stel dat op de teller algemene delen één collectieve zonnepaneleninstallatie wordt aangesloten. Dan zou de zonne-energie die niet benut wordt voor de algemene delen, op dat moment bijvoorbeeld gratis kunnen geschonken worden aan de bewoners van dat gebouw. Dit zou voor de bewoners een besparing op hun elektriciteitsverbruik betekenen.
Dit voordeel wordt niet opgenomen in bovenstaande financiële berekening omdat het afhangt van heel wat onbekende factoren (hoeveelheid elektricteitsverbruik per bewoner, het tijdstip van hun verbruik,...). Bovendien toont onderzoek in 2022 aan dat energiedelen (nog) niet interessant is door ondermeer bijkomende administratieve kosten voor energiedelen aangerekend door bepaalde energieleveranciers of syndici. In een later stadium als energiedelen wel voordeliger wordt, kan bekeken worden of een deel van de restenergie kan gedeeld worden met de private appartementen.
Meer info?
Energiedelen in één gebouw
website: https://www.fluvius.be/nl/groene-energie/delen-en-verkopen-van-energie/energiedelen-in-1-gebouw
Bijkomende kost voor energiedelen te zien via V-test
website: https://vtest.vreg.be/